Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

по индивидуальному проекту

Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель), которые имеют намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств заявителя, в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке.

За исключением лиц указанным:

в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно;

в пунктах 13(2) и 13(4) настоящих Правил, в случае, если к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации классом напряжения до 1000 В в соответствующей точке присоединения ранее присоединены принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства;

в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил, в случае осуществления одновременного технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 1000 В.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на основании заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, направленного сетевой организацией в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Условия оказания услуги (процесса): направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации оформленной надлежащим образом и с приложением всех необходимых документов в соответствии с Правилами.

Результат оказания услуги (процесса): фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств заявителя, подписание акта об осуществлении технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 1 года, но не более 4 лет.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки заявителем | оформление заявки заявителем с указанием всех необходимых сведений и приложением документов | Заявка с приложением документов направляется любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации) | - | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2. | Подготовка договора | направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с приложением необходимых материалов; подготовка сетевой организацией технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения | сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в 30-дневный срок после получения заявки; уведомление заявителя о направлении заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в срок не позднее 3 рабочих дней со дня направления; утверждение платы в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы; направление проекта договора не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения за исключением случая необходимости подачи заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3. | Заключение договора | подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации | направление подписанного экземпляра договора с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор лично или через уполномоченного представителя, письмом. | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 4. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; фактическое выполнение заявителем и сетевой организацией всех мероприятий согласно перечню, определенному в технических условиях, в соответствии с указанными обязательствами сторон по их выполнению | фактическое выполнение мероприятий | в соответствии с пунктом 5 договора (срок исчисляется со дня заключения и может составлять от 1 года до 4 лет) | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 5. | Получение разреше-ния органа федераль-ного государствен-ного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | письменное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора | согласно регламента органа федерального государственного энергетического надзора | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  | за исключением объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и объектов физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В случаях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории надежности, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно указанные лица направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя. |
| 6. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуата-ции установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, осущест-вление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение комму-тационного аппарата (фиксация коммута-ционного аппарата в положении "включено") | представление заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета документов; рассмотрение сетевой организацией представленных заявителем документов, и осуществление осмотра электроустановок заявителя; осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; осуществление процедуры допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии и включение коммутационного аппарата | уведомление в письменном виде с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, письмом с описью вложения, по результатам осмотра электроустановок заявителя сетевой организацией составляются в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки, акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий, акт осмотра (обследования) электроустановки составляется непосредственно в день проведения осмотра, акт о выполнении технических условий составляется непосредственно в день проведения осмотра либо в 3-дневный срок после осмотра, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется непосредственно при осуществлении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. О функционирова-нии розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии |
| 7. | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) | возврат заявителем в сетевую организацию одного экземпляра подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий; составление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони заявителем в 2 экземплярах и направление в сетевую организацию (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил); составление сетевой организацией акта об осуществлении технологи-ческого присоединения, а так же рассмотрение и подписание (составление замечаний) акта согласования технологической и (или) аварийной брони | сетевой организацией составляется в 2 экземплярах акт об осуществлении технологического присоединения | по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони сетевая организация обязана рассмотреть его, подписать (составить замечания) и направить 1 экземпляр акта заявителю | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактная информация для направления обращений:

- Отдел технологического присоединения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73а, тел. 8 (3843) 927-007, 8-913-078-36-19

Сайт ООО «ГЭС»: https://reg.gorset-nk.ru/.

- Приемная ООО «ГЭС», расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 42, тел. 8 (3843) 46-83-17.

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28.